FICHA TÉCNICA

COMBITRANS

transductor desechable para determinar presiones fisiológicas

– unidad compacta comprobada al 100 % con una excelente transmisión de la presión

– puede utilizarse combinado con todos los monitores de clase CF

– se adapta al cable de interfaz con conexion de enchufe

– tecnología de chip moderna para registrar con exactitud los valores

– sensor precalibrado con parámetros eléctricos constantes (sensibilidad, linealidad,  estabilidad cero)

– canal de líquidos recto para un llenado fácil y sin formación de burbujas

-  Libre de Látex

Componentes para los equipos para medir la presión Combidyn/Combitrans

cupulas desechables para determinar presiones fisiológicas

– Discofix llaves

– versión ON/OFF , códigos de colores: rojo, azul, amarillo, blanco

– Intrafix cámara de goteo para determinar la presión

– Combidyn líneas de presión

– versión ´CVP/EP , códigos de colores: rojo, azul, amarillo, blanco

– dispositivos de lavado para el lavado de catéteres arteriales y venosos

– flujo continuo de 3 ml/h , flujo de lavado rápido de 2 ml/sec.

Nº Ref.: 5202620        -  Combitrans-Setmonio arterial.

COMBITRANS SETMONITO ARTERIAL.-

Set Monitorización con transductor desechable para la medición de presiones arteriales  COMPONENTES: - Intrafix-M. Equipo infusión especial para la medición de presiones. - Combitrans lavado continuo. Irrigación contínua de flujo a 3 ml/h a 200 mm. Hg. - Combitrans transductor desechable: - Transductor y cúpula transmisora de presiones como unidad compacta. - Puede ser usado en combinación con cualquier clase CF de monitores. - Sensor precalibrado con parámetros eléctricos constantes (sensibilidad, linealidad, cero estable).  - Diafragma sensorizado para registr curvado de valores incluso extremas. - Discofix-3: Llaves de tres pasos. - 3 Unidades. - Rojo. - Arteria. -Combidyn linea presión 125 cms. - 1.0 x 2.0 mm. - con franjas rojas. - Arteria. . Marca BRAUN.